Comune di Torri In Sabina
Provincia di Rieti

Nell'elenco degli allegati
# Relazione descrittiva locali e attrezzature per attività di estetista
Numero addetti: ................................;
Caratteristiche dei locali (descrivere dettagliatamente): ...........................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Attrezzature impiegate (descrivere dettagliatamente): ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Elenco prestazioni (descrivere dettagliatamente): .....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Elenco prodotti utilizzati: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ;
Procedure per pulizie di locali e arredi: ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................;
............................................................................................................................................................................;
Procedure per disinfezione e sterilizzazione attrezzature/strumenti: ...........................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................;
Tempistica e modalità di lavaggio e conservazione della biancheria: .........................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................;
Procedure di smaltimento rifiuti: .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
# Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici
 Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
 stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
 disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
 apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
 doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
 apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
 apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
 lampade abbronzanti UV-A;
 lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
 apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
 apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
 scaldacera per cerette;
 rulli elettrici e manuali;
 vibratori elettrici oscillanti;
 attrezzi per ginnastica estetica;
 attrezzature per manicure e pedicure;
 apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
 apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
 apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
 apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
 stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
 apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
 depilatori elettrici ed elettronici;
 apparecchi per massaggi subacquei;
 elettrostimolatore ad impulsi;
 apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
 laser estetico;
 saune.
N.B. La documentazione deve essere custodita presso l’esercizio a diposizione degli organi di vigilanza.
Data di compilazione ....../....../..........
Luogo ............................... .....................................
..............................................................
(Firma per esteso del titolare)